附件4：

南通大学实验室安全管理绩效评价指标（试行）

部门：

| 指标 |  | 分值 | 指标解释与评价标准 | 量化评分细则 | 评价依据 | 自评得分 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任体系 （20分） | 成立院系级实验室安全工作领导小组。 | 5 | 由院系党政负责人作为主要负责人，分管实验室安全领导及实验中心主任等负责人参加，有院发文。 | 负责人变动未及时更新扣2分。 | 部门提交相关材料的电子档 |  |  |
|  | 建立院系实验室安全责任体系。 | 5 | 建立院、实验中心、实验室、实验人员四级安全责任体系，通过实验室安全巡查系统查体系建立情况。 | 体系建立不完善扣1分，信息更新不及时扣1分。 | 部门提交相关材料的电子档 |  |  |
|  | 有实验室安全承诺书。 | 5 | 实验室使用人员签订承诺书。 | 学校督查随机抽查实验室使用人员承诺情况，如有未签订者不得分。 | 管理部门记录 |  |  |
|  | 院系有年度实验室安全工作报告。 | 5 | 按规定时间提交年度安全工作报告。 | 如没有不得分。 | 部门提交相关材料的电子档 |  |  |
| 规章制度（20分） | 建立有院系特色的实验室安全管理制度。 | 10 | 主要包括应急预案、安全培训等管理制度。 | 应急预案、安全培训缺失每个各扣5分。 | 部门提交相关材料的电子档 |  |  |
|  | 相关制度处于实验室明显位置。 | 10 | 如相关操作规程、实验室管理制度等，应明确上墙。 | 未上墙者每处扣1分，直至扣完。 | 现场抽查 |  |  |
| 安全准入（20分） | 开展专业安全培训活动及演练。 | 10 | 每年至少开展一次培训、一次演练活动，须有档案。 | 没有开展培训和演练者每个各扣5分。 | 部门提交相关材料的电子档 |  |  |
|  | 组织实验室安全知识考试。 | 10 | 从事实验工作的学生、教职工及外来人员均需参加考试，通过者发放合格证书或保留记录。 | 未组织实验室安全知识考试的不得分，组织考试不力的扣4分。全员考核率低于95%为组织不力。 | 考试系统数据统计 |  |  |
| 安全检查（20分） | 院系层面开展定期检查。 | 10 | 每月1次，并记录存档；各实验室每周应上报巡检情况（使用安全巡查系统进行检查）。 | 每缺少一次检查扣1分，直至扣完。 | 安全巡查系统检查数据 |  |  |
|  | 针对高危实验物品开展专项检查。 | 10 | 针对管制化学品、病原微生物、放射源等，开展定期专项检查，（使用安全巡查系统进行检查）。 | 未检查者不得分。如没有高危实验物品则“院系层面开展定期检查”项目为20分，每缺少一次检查扣2分，直至扣完。 | 安全巡查系统检查数据 |  |  |
| 隐患整改（20分） | 院系应对自查过程中发现的问题隐患进行及时整改。 | 10 | 整改情况一般由巡查系统下发至实验室，由安全责任人按期网上提交整改。 | 每一处未按期整改扣1分，直至扣完。 | 安全巡查系统检查数据 |  |  |
|  | 院系应对学校检查过程中发现的问题隐患进行及时整改。 | 10 | 整改情况一般由巡查系统下发至实验室，由安全责任人按期网上提交整改。 | 每一处未按期整改扣1分，直至扣完。 | 安全巡查系统检查数据 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 备注：本年度如发生实验室安全责任事故，则本年度绩效考核为0分。 |  |  |  |  |  |  |  |